Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорный экран для BTL 4000 Premium (LCD7) Технические требования Совместимость: Экран должен быть полностью совместим с аппаратом BTL 4000 Premium. Диагональ экрана: 7 дюймов. Разрешение: Не менее 800x480 пикселей. Тип экрана: Сенсорный, поддержка мультитач. Тип сенсорной технологии: Емкостная. Интерфейс подключения: Соответствующий оригинальному экрану, установленному в BTL 4000 Premium. Энергопотребление: Не более 10 Вт. Время отклика: Не более 10 мс. Рабочая температура: От 0 до 50 градусов Цельсия. Срок службы: Не менее 20,000 часов. Гарантия: Не менее 12 месяцев с даты установки Транспортировка и упаковка: Поставка должна быть осуществлена в безопасной и надежной упаковке, предотвращающей повреждения во время транспортировки. Качество и сертификация Качество продукции: Запасные части должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и соответствовать всем техническим требованиям. Сертификация: Продукция должна сопровождаться сертификатами качества | шт | 1 | 192500 | В течении 15 календарных дней с момента заключения договора по адресу: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с 06 августа     по 13  августа  10 часов 00мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 13 августа     15 часов  00мин  2024года.