Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп (приложение №1) | комплект | 3 | 3 708 000,00 | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора по адресу: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с 30 октября     по  06 ноября   9 часов 00мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 06 ноября   11часов 00мин  2024года.

Приложение №1

- Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микроскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Микроскоп | Бинокулярный микроскоп высокого качества, разработанный для общего использования в лабораториях (например, в сферах: биологии, бактериологии, цитологии, гистологии, фармацевтической химии), поликлиниках. Независимый от электропитания: батарея на не менее 30 часов работы. Освещение на не менее 11 000 часов работы. Не требует синего фильтра. Объектив: Ахроматическая оптическая система, антигрибковое покрытие. Тубус: Безкомпенсационная бинокулярная поворотная на не менее 360° головка осветительного типа, с наклоном на не менее 30º. Длина тубуса: не более 160 мм. Тип: Доступна бинокулярная компенсация; Окуляр: поле просмотра диапазон не менее 10x 18 мм, Ø не более 23.2 мм Номер поля: не менее 18 мм; Наклон трубы: угол от не более 10° до не менее 30° окуляры можно выдвигать на не менее 40 мм. Вращение: не менее 360° Окулярная трубка наклонена на не менее 45° Интерполярный диапазон регулировки расстояния: не более 53-не менее 75 мм; Фокусировка: Диапазон полного хода: не менее 15 мм, Фокусировочный ход посредством вращения: не более 0.4 мм Градация штриховки: не более 1мкм, Коаксиальная/острая фокусировка; Фокусное расстояние: не более 45 мм; Диоптрийный механизм не более +- 5 Револьвер объектива: 4-х позиционный Объективы: не более 4 x / 0.1 / 37,38 мм / не более 10 x / 0.25 / 6,61 мм / не более 40х / 0.65 / 0.64 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой не более 100 x / 1.25 (масло) / 0.194 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой Диапазон перемещения: не более 50 мм X-направление X не более 20 мм Y-направление Держатель образцов: двойной слайдовый держатель; Подставка: Мех. размеры не более 115 x не менее 123 мм, диапазон не более 30 x не менее 70 мм. Конденсатор Аббе, с держателем фильтров, дневной (синий) фильтр Апертурная диафрагма: встроенная Источник света: светодиодная лампа не менее 3.6 V 0.3 W Интенсивность: регулируемая Срок службы светодиодной лампы: составляет не менее 10 000 часов, перезаряжаемая батарея в течение не менее 30 часов не требует постоянного электропитания. Внешний источник питания не более 110...230 VAC или перезаряжаемые батареи не более 3 x не менее 1.2 V 1800 А/ч, время работы не менее 30 ч. Размеры (Ш X В): не более 285 X 470 X 250 мм Вес: не более 4.85 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от +15 до +35ºС Относительная влажность, без конденсации: от 20 до 85 % без конденсации |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |