Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник смотровой передвижной (приложение №1) | штук | 7 | 3 668 000,00 | В течении 10 календарных дней со дня заключения договора. По адресу: Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с  05 декабря      по  12 декабря    10часов 00 мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 12 декабря 12часов  00 мин  2024года.

Приложение №1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильник смотровой передвижной |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Светильник | Светильник с LED-лампой на штативе с не менее 5-ти ножной крестовиной предназначен для работы в условиях больницы или медицинского кабинета. Они освещают рабочую зону и тело пациента бестеневым холодным светом высокой мощности. Это изделие должно использоваться только обученным персоналом. Максимальная высота не менее 211 см. Поворотный диапазон верхнего кронштейна не менее 82 см. Диаметр 5-ти ножной крестовины не менее 70 см. Вес не более 4,7 кг. Напряжение сети не более 100 – 240 В. LED лампа не более 12 В / 7 Вт. / 0,8 А Ресурс LED-лампы не менее 50.000h Угол излучения LED не менее 24° Цветовая температура (Кельвин) LED: не менее 4000°К Интенсивность света (LED) на расстоянии 30 см не менее 31.000 Lux. Размер светового пятна на расстоянии 0,5 м не менее 100 мм. Светильник поставляется с интегрированным соединительным кабелем и штекером с защитным контактом. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от 10 до 40ºС Относительная влажность, без конденсации: от 30 до 75 % |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 20 календарных дней со дня заключения договора Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |